Załącznik nr 1

…………………………………….

Miejscowość, data

Formularz oferty

Niniejszą ofertę składam/y w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na potrzeby rozeznania rynku zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

My niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie/dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych tj.

Kolumna do ćwiczeń funkcjonalnych z wyposażeniem

1. Kolumna do ćwiczeń funkcjonalnych – 2 szt.

2.  Wyposażenie do kolumn do ćwiczeń funkcjonalnych  - 1  kpl.

3. Kompresor zasilający kolumny – 1 szt.

4. Oprogramowanie do planowania programów rehabilitacji  z osprzętem – 1 kpl.

Nazwa / model oferowanego urządzenia:

……………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Minimalne parametry zamówienia | Parametr wymnagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna do ćwiczeń funkcjonalnych spełniająca normy urządzenia medycznego klasy I z wyposażeniem CPV przedmiotu zamówienia: 37440000-4 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych |  |  |
|  | 2.1 Kolumna do ćwiczeń funkcjonalnych – 2 sztuki |  |  |
| 1. | Wyrób fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Kolumna do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
| 3. | Kolumna wolnostojąca lub mocowana do ściany – do wyboru przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy | TAK |  |
| 4. | Opór wytwarzany przez sprężone powietrze z kompresora | TAK |  |
| 5. | Regulacja oporu w krokach: 0,1 kg, 0,5 kg, 1,0 kg | TAK |  |
| 6. | Bloczki z dwoma uchwytami umożliwiającymi mocowanie akcesoriów do ćwiczeń | TAK |  |
| 7. | Regulacja wysokości bloczków na co najmniej 15 poziomach | TAK |  |
| 8. | Składane, niezależne podpory asekurujące pacjenta po obu stronach przyrządu | TAK |  |
| 9. | Ekran dotykowy, wyświetlane parametry: rodzaj ćwiczenia, opór, licznik powtórzeń, moc | TAK |  |
| 10. | Wbudowany czytnik do identyfikacji pacjenta | TAK |  |
|  | 2.2 Wyposażenie do kolumn do ćwiczeń funkcjonalnych - 1 kpl. |  |  |
| 11. | Wyposażenie dla obu kolumn: - kompresor olejowy, zasilający obie kolumny – 1 szt. - ławka do kolumny – 1 szt. -uchwyt rąk – 2 szt. - opaska na kostkę – 2 szt. - opaska na udo i ramię + przedłużenie opaski – 2 szt. - opaska na talię + przedłużenie opaski – 2 szt. - opaska na przedramię – 2 szt. - drążek szeroki – 1 szt. - drążek wąski – 2 szt. | TAK |  |
|  | 2.3 Kompresor zasilający kolumny – 1 szt. |  |  |
| 12. | Kompresor olejowy, zasilający obie kolumny | TAK |  |
| 13. | Wbudowana cewka chłodząca i wentylator | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do planowania programów rehabilitacji z osprzętem – 1 kpl. |  |  |
| 14. | Oprogramowanie do planowania indywidualnych programów rehabilitacji, monitorowania przebiegu ćwiczeń i monitorowania postępów, w przypadku oprogramowania w formie subskrypcji – minimalny okres subskrypcji 12 miesięcy | TAK |  |
| 15. | Opaska do identyfikacji użytkownika na kolumnach – 50 sztuk damskich oraz 50 sztuk męskich | TAK |  |
| 16. | Komputer do obsługi oprogramowania do planowania indywidualnych programów rehabilitacji, system operacyjny 64 bitowy z funkcją szyfrowania, czytnik RFID, przekątna ekranu minimum 22 cale, ekran dotykowy, klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa | TAK |  |

Cena urządzenia

2.1 Kolumna do ćwiczeń funkcjonalnych – 2 sztuki

- Cena netto …………………………………………………………………………………. PLN

- Cena brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) ……...……………………………………. PLN

- Inne koszty związane z zakupem (opłaty administracyjne, podatki, czy inne opłaty dodatkowe, jeśli takie występują): …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2.2  Wyposażenie do kolumn do ćwiczeń funkcjonalnych  - 1  kpl.

- Cena netto …………………………………………………………………………………. PLN

- Cena brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) ……...……………………………………. PLN

- Inne koszty związane z zakupem (opłaty administracyjne, podatki, czy inne opłaty dodatkowe, jeśli takie występują): …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2.3 Kompresor zasilający kolumny – 1 szt.

- Cena netto …………………………………………………………………………………. PLN

- Cena brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) ……...……………………………………. PLN

- Inne koszty związane z zakupem (opłaty administracyjne, podatki, czy inne opłaty dodatkowe, jeśli takie występują): …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2.4 Oprogramowanie do planowania programów rehabilitacji  z osprzętem – 1 kpl.

- Cena netto …………………………………………………………………………………. PLN

- Cena brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) ……...……………………………………. PLN

- Inne koszty związane z zakupem (opłaty administracyjne, podatki, czy inne opłaty dodatkowe, jeśli takie występują): …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

RAZEM:

- Cena netto …………………………………………………………………………………. PLN

- Cena brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) ……...……………………………………. PLN

- Inne koszty związane z zakupem (opłaty administracyjne, podatki, czy inne opłaty dodatkowe, jeśli takie występują): …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Okres gwarancji ……………………………………………………………………………………….

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………….

OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

…………………………………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

- Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

- Adres: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….

- Telefon: ……………………………………………………………………………………........

- Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………

_____________________________________

(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)